INFORMACE  K ŘEŠENÍ  HAVÁRIE  ZATÉKÁNÍ DO ŠACHTY V SUŠÁRNĚ  K18

Průzkumem kamerou ležaté dešťové kanalizace o délce 12,5m před domem Kubíkova 18 z května 2021 firmou Sebak byly zjištěny tři netěsnosti, z toho jedno velmi špatné napojení na 5,8 metrech a to již od stavby domu.

Netěsnosti dle sdělení firmy mohou být příčinou zatékání do šachty, rovněž i podmáčením části domu. Opravu by firma provedla bezvýkopovou technikou nejdříve na přelomu listopadu a prosince v celkové částce 118 246 Kč bez DPH.

Výbor nahlásil pojistnou událost, při které byl požádán pojistným likvidátorem o další spolupráci. Pojišťovna si v rámci šetření vyžádala technickou dokumentaci domu a další doplňující informace, které však nejsou zárukou pro schválení a uzavření pojistné události.

Zároveň vzhledem k vysoké částce výbor oslovil další firmy. Společenství se ozvala pouze firma Lagron, která navrhla opravu netěsností z části bezvýkopovou a části výkopovou technilkou v celkové částce 78 000 Kč bez DPH. Práce by byly zahájeny do 14 dní od objednání opravy tzn. během září.

Vzhledem k rychlejšímu řešení havárie, kdy dochází k pronikání vody do podzemí a cenové nabídce výbor objednal opravu u firmy Lagron. Výkop by byl proveden o rozměrech cca 1,5krát 1,5m a byl projednán s městskou částí, která má pozemek ve své správě. Výkop byl navržen firmou proto, aby nanesením větší hmoty z vnitřní části špatného spoje nebránil zadržováním vody při přívalových deštích a současně nehrozilo zaplavování okolí dešťového kanálu na povrchu před domem.

V rámci opravy bude odsáta přebytečná voda jak z šachty, tak i ze zádržního kanálu za šachtou.

Vzhledem ke špatnému stavu již monitorované dešťové kanalizace, výbor poptal cenovou nabídku u firmy Lagron na průzkumné práce všech ležatých a stojatých dešťových svodů a odpadní kanalizace celého domu a bude předmětem schválení na SSV.

V Brně dne 1. 9. 2021

Přílohy: nabídka firmy Sebak, nabídka firmy Lagron, nákres výkopu